| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 核心防火墙 |
| 2 | 边界防火墙 |
| 3 | 入侵检测系统 |
| 4 | 堡垒机 |
| 5 | 上网行为管理 |
| 6 | 网闸 |
| 7 | 业务安全管理系统 |
| 8 | 精密空调 |
| 9 | 机房门禁及环境监控系统 |
| 9.1 | 监控管理平台 |
| 9.2 | 各环境监控子平台 |
| 9.2（1） | UPS监测系统 |
| 9.2（2） | 智能空调监测系统 |
| 9.2（3） | 温湿度监测系统 |
| 9.2（4） | 漏水监测系统 |
| 9.2（5） | 配电监测系统 |
| 9.2（6） | 门禁监控系统 |
| 9.2（7） | 图像监控系统 |
| 9.2（8） | 其他硬件 |

附件1